ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

к плану первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г. предприятий ЖКХ и муниципальных учреждений Лоухского муниципального района.

На территории Лоухского муниципального района работают 7 предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, из них 1 предприятие оказывает услуги по теплоснабжению, 1 предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению, 4 предприятия услуги по содержанию, ремонту жилищного фонда и 1 предприятие услуги электроснабжения.

МУП «Лоухский Водоканал» - директор Неймышев Владимир Александрович – осуществляет производственную деятельность с 01 июля 2013 года.

Почтовый адрес   186660 п. Лоухи, ул. Первомайская,9

Предприятие предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению:

Лоухское городское поселение - п. Лоухи

Амбарнское  сельское поселение - п. Энгозеро

Чупинское городское поселение -  п. Чупа

Пяозерское городское поселение - п. Пяозерский

Кестеньгское сельское поселение - п. Кестеньга, п. Сосновый, п. Тунгозеро

Малиновараккское сельское поселение -  п. Малиновая Варакка, Хетоламбино

Плотинское сельское поселение - п. Плотина.

Для оказания   коммунальных услуг передана в эксплуатацию муниципальная собственность:

- сети водоснабжения- 59,9 км

- сети канализации – 43,8 км.

- водонасосные станции и водозаборные сооружения – 10 ед.

- канализационные очистные сооружения – 1 ед.

- канализационные насосные станции – 8 шт.

ООО «ПКС-Сервис», - генеральный директор Булдаков Игорь Николаевич, Почтовый адрес   185035 г. Петрозаводск, пр. Ленина,11-в

филиал ООО «ПКС-Сервис Лоухский» – директор Пак Лев Алексеевич  – осуществляет производственную деятельность с 01 октября 2012 года. Почтовый адрес п. Лоухи, ул. Первомайская,9.

Обслуживание объектов теплоснабжения с 21.08.2013 г. в соответствии с договором ООО «ПКС-Сервис» производит  ООО «ЖКУ Север»  - генеральный директор Баязитов Михаил Кимович. Почтовый адрес п. Лоухи, ул. Первомайская,9.

Предприятия предоставляют коммунальные услуги по теплоснабжению,

Лоухское городское поселение - п. Лоухи

Амбарнское  сельское поселение - п. Энгозеро, п. Амбарный

Чупинское городское поселение -  п. Чупа

Пяозерское городское поселение - п. Пяозерский

Кестеньгское сельское поселение - п. Кестеньга, п. Сосновый, п. Тунгозеро

Малиновараккское сельское поселение -  п. Малиновая Варакка, Хетоламбино

Плотинское сельское поселение - п. Плотина.

Для оказания   коммунальных услуг передана в эксплуатацию муниципальная собственность:

- сети теплоснабжения – 46,8 км

- котельные – 15 ед.

- тепловые пункты – 6 шт.

ООО « Теплоэнергия» -  осуществляет производственно-хозяйственную деятельность с

1 января 2007 года - директор Петров Михаил Анатольевич

почтовый адрес 186667 п. Пяозерский, ул. Дружбы,29

Предприятие оказывает услуги населению по сбору и вывозу ТБО в п. Пяозерский подвоз воды в п. Софпорог, Новый Софпорог, п. Тунгозеро, обслуживанию и содержанию общего имущества МКД  в п. Пяозерский.

ООО «Гарант» - осуществляет производственно-хозяйственную деятельность с  21 августа 2013 года в Лоухском городском поселении – генеральный директор Юнгин Владимир Владимирович, почтовый адрес186660, п. Лоухи, ул. Первомайская,9

Предприятие оказывает услуги населению по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества МКД  и вывозу жидких бытовых отходов (саночистке).

ООО «Жилищно-коммунальный участок ТАССА» - осуществляет производственно-хозяйственную деятельность с 01 октября 2007 года – генеральный директор Сафарян Саркис Гевраевич почтовый адрес 186660, п. Лоухи, ул. Первомайская,9.

Предприятие оказывает услуги населению по сбору и вывозу и размещению ТБО в Лоухском городском поселении.

ООО «ТЭЗИС» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность с 01 мая 2011 года.

Почтовый адрес : п. Чупа, ул. Коргуева,7-А – директор Войткевич Светлана Владимировна

Предприятие оказывает услуги населению по сбору и вывозу и размещению ТБО,  техническому обслуживанию и содержанию общего имущества МКД  в Чупинском городском поселении

ОАО «Прионежская сетевая компания» - осуществляет производственную деятельность по содержанию и текущему ремонту муниципальных сетей  электроснабжения  Лоухского муниципального района с 01 февраля 2008 года – генеральный директор Ширшов Игорь Валерьевич. Почтовый адрес:  г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская,22.

Для осуществления передачи электроэнергии объекты электрохозяйства Лоухского муниципального района  переданы ОАО «Прионежская сетевая компания» в аренду:

линии электропередачи – 147 км.  и  56 трансформаторных подстанций.

Коммунальное хозяйство

Для подготовки объектов коммунального комплекса Лоухского муниципального района  к отопительному сезону 2014/2015 года  планируются средства :

-   Из бюджета Лоухского муниципального района планируется выделить – 1200 тыс. руб., в том числе :

- 1020 тыс. руб. - замена теплотрассы с сопутствующим водопроводом от дома №5-а, ул. Совхозная до дома №1, ул. Юбилейная, п. Лоухи

- 180 тыс. руб. на приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб с доставкой в п. Лоухи.

- Средства предприятия филиал ООО «ПКС-Сервис Лоухский» -852,0 тыс. руб.

- Средства предприятия  МУП «Лоухский Водоканал» - 0 тыс. руб.

Жилищное хозяйство.

Для подготовки жилищного фонда Лоухского муниципального района в 2014 году предусмотрены средства предприятий ЖКХ в размере  - 1509,7 тыс. руб., в т.ч.:

ООО «Теплоэнергия» - 188,7 тыс. руб.

ООО «Гарант» - 440,9 тыс. руб.

ООО «ТЭЗИС» - 880,1 тыс. руб.

На ограждение полигона твердых бытовых отходов ООО «ЖКУ ТАССА» запланировало

-   70,0  тыс. руб.

Энергоснабжение.

Для подготовки в 2014 году сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций предусмотрены средства ОАО «Прионежская сетевая компания» в размере 1072,7 тыс. руб.:

Всего на подготовку к отопительному сезону 2014-2015 г.г. планируется израсходовать средств– 7034,44 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- Бюджет Лоухского муниципального района – 1200,0 тыс. руб.

- Средства предприятий – 3434,4 тыс. руб.

- Средства поселений -585 тыс. руб.

- Необеспеченность финансированием из бюджета района -1815 тыс. руб.

Всего по мероприятиям планируется  подготовить котельные к зиме, заменить  сети 69 опор и 3,915 км. провода линии электропередач,  теплотрассу с сопутствующим водопроводом 80/240 п.м., приобрести сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб – 1 шт., отремонтировать  528 м2 кровель жилых домов.

Бюджетные учреждения.

В соответствии с первоочередными мероприятиями по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.  бюджетным учреждениям необходимы средства в размере 1135,86 тыс. руб.,

- Средства бюджета Лоухского муниципального района в размере  826,96 тыс.руб.

- средства учреждений – 8,9 тыс. руб.

- необеспеченно финансированием из бюджета района – 300,0 тыс.руб.